Мониторинг Большешиловичского ясли-сада-базовой школы и контроль за выполнением ранее предложенных мероприятий организациями Слонимского района

Слонимским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг государственного учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Большешиловичский ясли-сад-базовая школа Слонимского района» (директор Леонович О.Л.), в ходе которого было установлено, что в учреждении не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей и планы эвакуации и общеобъектовая инструкция не соответствуют нормам. Проверка Слонимского производственного участка ПТУП «ГО КППР» РГОО «БДПО» (начальник участка Бобин Ю.И.), осуществляющего техническое обслуживание систем пожарной автоматики в учреждении, показала, что не проведены плановый контроль качества технического обслуживания систем и их техническое освидетельствование после 5 лет с момента приема в эксплуатацию.

Кроме этого инспекторами надзора и профилактики проведен контроль за выполнением ранее предложенных противопожарных мероприятий в государственном учреждении образования "Ясли-сад №16 г.Слонима" (заведующий Стецкая С.Г.), дорожно-эксплуатационном управлении № 54  г.Слонима  республиканского унитарного предприятия «Гродноавтодор» (начальник Хвесеня Н.Н.), филиале «Слонимский хлебозавод» (начальник Жук А.К.), унитарном республиканском производственном предприятии «Слонимская фабрика художественных изделий» (директор Рудак В.М.), обществе с ограниченной ответственностью «НовитаМебель» (директор Швайдюк О.А.), магазине «Светофор» общества с ограниченной ответственностью «ЛенПродуктСервис» (заведующий Балцату Т.Н.), государственном учреждении образования «Ясли-сад №6 г.Слонима» (заведующий Комар В.И.), а также за устранением недостатков по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики Слонимским производственным участком ПТУП «ГО КППР» РГОО «БДПО» на объектах: ГУО «Ясли-сад №16 г.Слонима», ГУО «Ясли-сад №11 г.Слонима», ГУ «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 г.Слонима». Проверки показали, что указанные в рекомендациях противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме.

Максим Корней