Люди гибнут за металл...

Большое число электротехнических объектов — подстанций, распределительных устройств, тысячи километров линий электропередачи привлекают «любителей» цветных металлов. «Люди гибнут за металл...» — сознательно, зная об опасности, проникают в электроустановки, пытаются похитить провода линий электропередач и погибают, получают серьезные электротравмы...

Энергонадзор информирует:

11 апреля 2017 года н.п. Михалево, Бобруйского района, Могилевской области  не далеко от недействующего свинокомплекса, под линией электропередачи, обнаружен труп мужчины. Недалеко от трупа лежали лазы и круглогубцы. Мужчина при попытке хищения проводов воздушной линии был смертельно поражен электрическим током.

11 мая 2017 года на помещении трансформаторной подстанции насосной станции ОАО «Жабинковский сахарный завод» г. Жабинка Брестской области найдено тело погибшего электромонтера предприятия с характерными следами воздействия электрической дуги. Замок двери трансформаторной подстанции распилен по дужке и висел в проушине двери. Рядом находился инструмент монтера. При этом проведение работ на трансформаторной подстанции персоналом предприятия не планировалось.

Проникновение пострадавшего в электроустановку предположительно с целью хищения цветных металлов привело несчастному случаю.

11.06.2017 работник ГЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» в районе «Сользавод» г.Мозыря». во время обеденного перерыва отлучился с места работы. Вернулся со следами термических ожогов. Со слов потерпевшего, получил термические ожоги в момент проникновения в распределительное устройство 10 кВ (далее РУ), находящегося на балансе КЖУП «Мозырский райжилкомхоз». Осмотром на месте происшествия установлено: РУ было заперто на внутренние замки, следов взлома не обнаружено, территория ограждена металлическим забором, на земле рядом с РУ лежал плакат «Стой напряжение». Знак «Осторожно! Электрическое напряжение» нанесен на задней двери РУ. На выключателе нагрузки типа выявлены следы перекрытия между фазами. Пострадавший проник в РУ с целью хищения цветных металлов.

23.11.2017 в н.п. Нача Ляховичского района Брестская область попал пол напряжение ученик 11 класса.  На месте происшествия было установлено, что трансформаторная подстанция №526 (далее КТП) была недействующая, разъединитель ЛР-10кВ был отключен, привод ЛР-10кВ был демонтирован ранее персоналом РЭС, знаки на КТП по электробезопасности имеются. Предположительно, пострадавший поднялся на шкаф КТП, дотронулся до неподвижных контактов разъединителя, который установлен на опоре, в результате чего попал под напряжение (расстояние от проходных изоляторов шкафа КТП до разъединителя на опоре составляет 1,3-1,5 м). Пострадавший проник в электроустановку с целью хищения цветных металлов. Бригадой скорой помощи он в тяжелом состоянии доставлен в Ляховичскую ЦРБ с ожогами кистей рук 4-й степени.

Энергонадзор предупреждает:

Проникновение на территорию открытых распределительных устройств, трансформаторных подстанций и других объектов электроснабжения для посторонних лиц, а также приближение к токоведущим частям  категорически запрещается.

Стремление к легкой наживе, нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения — основная причина гибели в электроустановках многих взрослых дееспособных людей.

Инспектор Слонимской районной энергоинспекции                      Артемченко А.А.