### **СПРАВКА**

**о соблюдении законодательства об охране труда, принимаемых мерах по предупреждению производственного травматизма в организациях Слонимского района в 4-м квартале 2024 года**

 Новогрудским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда в организациях г.Слоним и Слонимского района в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» в четвертом квартале 2024 года была проведена выборочная проверка в филиале «Слонимское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

 При проведении 12.11.2024 в ООО «Белагрия» мероприятий по контролю за исполнением выданного по результатам ранее проведенной выборочной проверки требования было установлено, что ООО «Белагрия» не выполнило 8 из 10 предписанных к устранению нарушений. В ходе проведения выборочной проверки 14.06.2024 Новогрудским МРО было выдано предложение №145/3 о приостановлении (запрете) деятельности допущенной к эксплуатации в помещении гаража ремонтной мастерской «Василевичи» электрической кран-балки (без инв. №), на грузовом крюке которой отсутствовал предохранительный замок. Концевой выключатель, который должен обеспечивать остановку механизма подъема груза так, чтобы зазор между грузозахватным органом и упором был не менее 50 мм, был поврежден. 14.06.2024 от ООО «Белагрия» поступил ответ, в котором указано, что эксплуатация указанного оборудования приостановлена до устранения нарушений. В ходе проведения контрольных мероприятий было установлено, что оборудование в соответствие с требованиями нормативных документов приведено не было. Меры, препятствующие подаче напряжения на место работы (снятие напряжения путем создания видимого разрыва электрической сети со стороны коммутационных аппаратов) приняты не были.

 За неисполнение требования №102 в отношении руководителя ООО «Белагрия» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 24.1 КоАП Республики Беларусь и направлен для рассмотрения в Суд Слонимского района.

 В сентябре 2024 года в СУП «АгроПавлово» была проведена выборочная проверка соблюдения законодательства об охране труда. В ходе проверки было выявлено 78 нарушений. Из СУП «АгроПавлово» поступили ответы об устранении 60 нарушений. 23.10.2024 Новогрудским МРО было выдано требование №282 на устранение установленных в ходе проведения проверки нарушений законодательства о труде и об охране труда, в котором было предписано устранить 18 нарушений.

 18.12.2024 года в Новогрудский МРО поступил ответ об исполнении требования, однако, в ходе проведения мероприятий по контролю за исполнением выданного требования, было установлено, что из 18 предписанных не устранено 7 нарушений:

 - Акты сезонного осмотра зданий осень 2024 года, заполнены не полностью: отсутствуют даты составления актов, отсутствуют подписи половины членов комиссии, акты не утверждены руководителем организации;

 - Не назначено приказом (приказ не издавался) должностное лицо ответственное за обеспечение безопасных условий труда СУП «АгроПавлово» на животноводческой ферме «Приречье», на животноводческой ферме «Азаричи», на животноводческой ферме «Милошевичи»;

 - В помещении ремонтных мастерских на рабочих поверхностях стальных сменных плоских планках губок, допущенных к эксплуатации тисках, отсутствовала насечка для надежного удержания обрабатываемого изделия;

 - На допущенные к эксплуатации в помещении токарного участка токарный станок 16В20, сверлильный станок 2К522 отсутствовали акты ввода оборудования в эксплуатацию;

 - В помещении токарного участка находился шлифовально-обдирочный станок, на котором была вывешена таблички «Не работает. Отключен», однако видимый разрыв электрической цепи со стороны коммутационных аппаратов, препятствующий подаче напряжения на место работы создан не был.

 В ходе проведения выборочной проверки 11.09.2024 Новогрудским МРО было выдано предложение №282/1 о приостановлении (запрете) деятельности допущенного к эксплуатации в помещении ремонтной мастерской машинного двора «Павлово» стационарного компрессорного агрегата «ECO» на ресивере которого использовался манометр не прошедший поверку в установленном порядке (поверочной клеймо отсутствовало). В адрес Новогрудского МРО 12.09.2024 поступил ответ СУП «АгроПавлово», в котором указано, что эксплуатация оборудования приостановлена. В ходе проведения контрольных мероприятий установлено, что оборудование в соответствие с Правилами охраны труда не приведено, эксплуатация оборудования не приостанавливалась.

 При проведении выборочной проверки были выявлены такие нарушения как:

 - На территории машинного двора находился на ремонте автомобиль «ВАЗ» без рег.знака, в помещении ремонтной мастерской на ремонте находился автомобиль «УАЗ» без рег.знака, под колесами которых не были установлены противооткатные упоры, предупреждающие самопроизвольного передвижение транспортных средств;

 - В помещении аккумуляторного отделения отсутствовали вата в упаковке, полотенца и нейтрализующие растворы (при работе с кислотными батареями - 5 - 10-процентного раствора питьевой соды для кожи рук и тела и 2 - 3-процентного раствора - для глаз). В умывальнике вода была отключена.

 18.10.2024 и 22.10.2024 из СУП «АгроПавлово» поступили ответы в которых указано, что данные нарушения устранены, однако в ходе проведения контрольных мероприятий было установлено, что по настоящее время помещение аккумуляторного отделения не укомплектовано нейтрализующими растворами. В умывальнике вода также была отключена. Кроме того, были допущены аналогичные нарушения, указанные в акте проверки (в помещении автогаража находились на ремонте автомобиль «ВАЗ 2109», в помещении ремонтной мастерской на ремонте находился трактор «Беларус 82» под колесами которых, не были установлены противооткатные упоры, предупреждающие самопроизвольного передвижение транспортных средств).

 За неисполнение требования №282 в отношении руководителя СУП «АгроПавлово» рассматривается вопрос о начале административного процесса по статье 24.1 КоАП Республики Беларусь.

 В целях профилактики нарушений законодательства об охране труда, с согласия руководителей организаций, Новогрудским МРО были проведены мониторинги безопасных условий труда в УО «Слонимский государственный колледж», КПУП «Слонимский дробильно-сортировочный завод», ОАО «Сеньковщина», Слонимское ООО «Сервис», ООО «ТэрисГрупп». По результатам мониторингов были направлены рекомендации на устранение выявленных нарушений.

 В ходе проведения мониторинга безопасных условий труда в УО «Слонимский государственный колледж» были выявлены нарушения, допущенные работником Слонимского ГУП ЖКХ, который выполнял работы по распиловке дров на территории котельной, расположенной на территории колледжа. Работник при выполнении работы с использованием бензомоторной пилы, не использовал имевшиеся у него средства индивидуальной защиты органов зрения (защитные очки, маску). За допущенные нарушения в отношении работника вынесено постановление об освобождении от административной ответственности с вынесением предупреждения.

 05.08.2024 в УЗ «ГКБСМП г.Гродно» была оказана медицинская помощь спортсмену ФК «Слоним 2017». Новогрудским МРО неоднократно направлялись запросы о предоставлении необходимых документов. Документы составленные по результатам расследования данного случая (после неоднократного направления Новогрудсим МРО запросов в ФК «Слоним 2017») поступили в структурное подразделение Департамента государственной инспекции труда (Новогрудский МРО) только 01.11.2024. За допущенные нарушения к административной ответственности по ст.24.11 и ст.10.14 КоАП РБ был привлечен директор ФК «Слоним 2017».

 25.09.2024 года в КСУП «Драпово» на МТФ «Волчки» ветеринарной службой осуществлялся плановый забор крови у животных на лейкоз и бруцеллез. Для проведения ветеринарных мероприятий было подготовлено место (загончик), оборудованное фиксационными станками. Для подгона животных в клетку использовались электропогонялки. В момент, когда животное находилось в клетке в процессе закрывания дверцы, внезапно животное попятилось назад, тем самым, сбив с ног ветеринарного врача, которая упала на землю и повредила левую руку.

 27.09.2024 года в 8 часов рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ООО «РОДАНАГРОСЛОНИМСКИЙ» находясь на территории МТК «Костени», расположенного в аг.Костени Слонимского района, выполняли работу по прочистке канализации с применением каустической соды. В результате химической реакции получил химические ожоги один из работников организации. Причиной несчастного случая явилась допуск рабочих к самостоятельному выполнению работ с применением химических веществ без необходимого обучения по вопросам охраны труда, проверки знаний по вопросам охраны труда, без проведения инструктажа и необходимых средств индивидуальной защиты. За допущенные нарушения законодательства об охране труда приведшие к несчастному случая инженер по организации трудоемких процессов ООО «РОДАНАГРОСЛОНИМСКИЙ» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.10.13 КоАП РБ, за нарушение Правил расследования несчастного случая к административной ответственности по ст.10.14 КоАП РБ привлечена инженер по охране труда.

 20 ноября 2024 года и 21 ноября 2024 года в ходе тренировок получили травмы два спортсмена-инструктора ГСУ «Футбольный клуб «Слоним 2017». По данным фактам нанимателем было проведено расследование данных несчастных случаев и 11.12.2024 были предоставлены два Акта о несчастном случае на производстве формы Н-1АС. Данные акты были составлены с многочисленными нарушениями и возвращены в ФК «Слоним 2017» для пересоставления.

 За допущенные нарушения Правил расследования несчастного случая (несвоевременное сообщение о несчастном случае) к административной ответственности по ст.10.14 КоАП РБ привлечен инженер по охране труда филиала «Слонимский винно-водочный завод» ОАО «Дятловский ЛВЗ «Алгонь».

 По результатам рассмотрения обращения работника ТУП «Слоним Ритейл», за необеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты к административной ответственности по ч.1 ст.10.13 КоАП РБ привлечено должностное лицо данного предприятия.

 Выявленные в ходе проведении выборочных проверок, профилактических мероприятий, нарушения законодательства об охране труда допускаемые как самими работниками, так и должностными лицами предприятий, игнорирование и невыполнение требований об устранении установленных в ходе проведения проверок нарушений законодательства о труде и об охране труда руководителями организаций, указывают, что должностные лица предприятий не в полной мере выполняют свои должностные обязанности в части охраны труда, чем создают предпосылки к производственному травматизму. Принимаемые должностными лицами, ответственными за организацию охраны труда, меры по профилактике производственного травматизма не достаточны, что не позволило в 2024 году снизить уровень производственного травматизма.

 Заместитель начальника

 Новогрудского межрайонного отдела А.А. Бургун