Спасатели проверили учреждения образования

Слонимским районным отделом по чрезвычайным ситуациям в период с 05 по 11.02.2019 проведены мониторинги государственного учреждения образования «Средняя школа №8 г.Слонима» (директор Михальченя И.Ч.), государственного учреждения образования «Слонимский дошкольный центр развития ребенка» (заведующий Гукайло М.В.), государственного учреждения образования «Ясли-сад №6 г.Слонима» (заведующий Комар В.И.).

В ходе проверок спасатели выявили, что на объектах образования не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей и дверей в помещениях с массовым пребыванием людей.

Кроме этого в средней школе №8 поэтажные планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют нормам, подключение холодильников в пищеблоке осуществляется через двойные и тройные электророзетки, электросветильники в помещении кладовой технического персонала и в помещении архива на втором этаже здания школы не укомплектованы защитными плафонами, а в подвальном помещении осуществляется хранение горючих материалов. Как выяснили работники МЧС, приказом по учреждению не назначено лицо, ответственное за эксплуатацию, техническое обслуживание и обеспечение исправности самоспасателей, а место их размещения не обозначено указательным знаком.

Также инспекторами надзора и профилактики проведен контроль за выполнением предложенных к исполнению противопожарных мероприятий в государственном учреждении «Детско-юношеская спортивная школа №2 г.Слонима» (директор Дубина А.М.), открытом акционерном обществе «Слонимский агросервис» (директор Лагутик В.И.), государственном учреждении образования «Ясли-сад №3 г.Слонима» (заведующий Войтко И.А.), учреждении дошкольного образования филиала Слонимского УМГ ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» (заведующий Ляшевич И.С.).  Как установили спасатели, руководителями нарушения устранены в полном объеме.

Инспекторы проверили соблюдение лицензионных условий и требований в части технического обслуживания систем пожарной автоматики на двух объектах, обслуживаемых Слонимским городским унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, и на одном объекте, обслуживаемом Слонимским производственным участком ПТУП «ГО КППР».  Нарушений законодательства выявлено не было.

Евгений Максимович